|  |  | Typ 130600 se 2 šrouby |  | Typ 130602 se 3 šrouby |  | Typ 130604 se 4 šrouby |  |  | Typ 130700.2 se 2 šrouby |  | Typ 130700.3 se 3 šrouby |  | Typ 130700.4 se 4 šrouby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | D | L | kg | L | kg | L | kg | D1 | L | kg | L | kg | L | kg |
| 20 | 28 | 105 | 0,28 | 165 | 0,43 | 105 | 0,28 | 28 | 105 | 0,28 | 165 | 0,43 | 225 | 0,58 |
| 25 | 32 | 110 | 0,3 | 170 | 0,45 | 110 | 0,32 | 34 | 110 | 0,32 | 170 | 0,47 | 225 | 0,58 |
| 32 | 38 | 120 | 0,34 | 180 | 0,48 | 125 | 0,35 | 43 | 125 | 0,35 | 185 | 0,5 | 245 | 0,66 |
| 40 | 45 | 125 | 0,36 | 205 | 0,53 | 130 | 0,37 | 49 | 130 | 0,37 | 190 | 0,51 | 250 | 0,68 |
| 50 | 57 | 150 | 0,72 | 230 | 1,1 | 150 | 0,78 | 61 | 150 | 0,78 | 230 | 1,11 | 310 | 1,47 |
| 65 | 76 | 170 | 0,84 | 250 | 1,2 | 170 | 0,84 | 76 | 170 | ,084 | 250 | 1,2 | 330 | 1,56 |
| 80 | 89 | 185 | 0,92 | 265 | 1,28 | 185 | 0,92 | 89 | 185 | 0,92 | 265 | 1,28 | 345 | 1,62 |
| 100 | 108 | 210 | 1,7 | 300 | 2,32 | 215 | 1,71 | 115 | 215 | 1,71 | 305 | 2,35 | 395 | 2,99 |
| 125 | 133 | 235 | 1,95 | 325 | 2,57 | 240 | 1,96 | 140 | 240 | 1,96 | 330 | 2,59 | 420 | 3,23 |
| 150 | 159 | 260 | 2,1 | 350 | 2,74 | 270 | 2,2 | 169 | 270 | 2,2 | 360 | 2,83 | 450 | 3,47 |
| 200 | 219 | 350 | 5,1 | 450 | 6,3 | 350 | 5,1 | 219 | 350 | 5,1 | 450 | 6,3 | 550 | 7,55 |
| 250 | 273 | 450 | 5,9 | 525 | 7,3 | 450 | 5,9 | 273 | 450 | 5,9 | 525 | 7,3 | 645 | 8,74 |
| 300 | 324 | 480 | 8,7 | 600 | 10,5 | 480 | 8,7 | 324 | 480 | 8,7 | 600 | 10,5 | 720 | 12,4 |
| 350 | 377 | 540 | 9,9 | 680 | 12,0 | 515 | 9,34 | 356 | 515 | 9,34 | 635 | 11,27 | 755 | 13,2 |
| 400 | 426 | 620 | 16,1 | 770 | 19,4 | 605 | 15,37 | 407 | 605 | 15,37 | 745 | 18,62 | 885 | 21,87 |
| 500 | 530 | 730 | 18,0 | 880 | 22,3 | 705 | 17,92 | 508 | 705 | 17,92 | 845 | 21,17 | 985 | 24,41 |
| 600 | 630 | 850 | 31,9 | 1000 | 37,3 | 840 | 30,78 | 610 | 840 | 30,78 | 990 | 36,0 | 1140 | 41,22 |
| 700 | 720 | 940 | 35,8 | 1090 | 40,5 | 940 | 35,43 | 711 | 940 | 35,43 | 1090 | 40,64 | 1240 | 45,86 |
| 800 | 820 | 1040 | 39,8 | 1190 | 44,5 | 140 | 39,57 | 813 | 1040 | 39,57 | 1190 | 47,79 | 1340 | 50,0 |